УТВЕРЖДАЮ

____________________________

(название предприятия)

__________________________

(ФИО, подпись директора)

«___» ___________ 2018 г.

ОТЧЕТ

Проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта

«Строительство административного здания, расположенного северо-западнее перекрестка ул.Медовая и пер.Виленский в г.Гродно, взамен земельного участка в г.Гродно по ул.Виленской, 20»

Гродно 2018

Отчет 32 с., рис.2,  табл.9.

Объект исследования – окружающая среда административного объекта по ул.Медовая, г.Гроднос благоустройством прилегающей территории.

Предмет исследования – возможные воздействия на окружающую среду при строительстве зданий, возможные экологические, социально-экономические и иные последствия, меры по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного воздействия.

Цель исследования:

–определение изменения влияния на окружающую среду при строительстве и эксплуатации здания.

- оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой деятельности.

Содержание

Введение

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности

1.1 Требования в области охраны окружающей среды

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

2 Общая характеристика планируемой деятельности

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности. Альтернативные варианты

2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых объектов

3 Оценка современного состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

3.1.1 Климат

3.1.2 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерно-геологические условия

3.1.3. Гидрографические особенности изучаемой территории

3.1.4 Почвы

3.1.5 Растительный и животный мир

3.1.6 Комплексная характеристика природно-территориальных комплексов

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе планируемой деятельности

3.3 Анализ производственно-экономических условий развития мебельного производства

4 Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

4.4 Оценка воздействия на земли и почвенный покров

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир, природно-территориальные комплексы, особо охраняемые природные территории

5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий при строительстве и эксплуатации мебельного производства

5.1 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

5.2 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий отходов производства и потребления

5.3 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды

5.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

5.5 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир

6 Процедура общественных обсуждений

Заключение

Список использованных источников

Приложение А Генеральный план.План источников выбросов ЗВ М 1:500

Приложение Б Таблица параметров выбросов вредных веществ в атмосферу

Приложение В Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ

Приложение Г Справка о фоновых концентрациях

Приложение Д Протокол общественных обсуждений

Введение

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности административного объекта по ул.Медовая, г.Гродно.

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В нем содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.

Целью данного отчета является определение влияния на окружающую среду объекта во время  эксплуатации.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- Проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельности.

- Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические условия региона планируемой деятельности.

- Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.

- Определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

- Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности

1.1 Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 г. № 126-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду.

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС);

- проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- представление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности;

- утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

2 Общая характеристика планируемой деятельности

Целью данного проекта является определение влияния на окружающую среду и ее изменениепри строительстве  административного объекта по ул.Медовая, г.Гродно.

Участок для строительства проектируемого объекта расположен северо-западнее перекрестка ул. Медовая и пер. Виленский в центральном районег.Гродно в зоне сложившейся жилищно-бытовой застройки.

Участок проектирования, на котором находится объект, расположен в центральной части города в границах исторического центра и ограничен:

- с запада-2-х этажное административное здание;

- с востока - здание Рембыттехникипо пер.Виленский;

- с севера –малоэтажная жилая застройка ул.Лермонтова;

- с запада–проезжая часть пер.Виленский.

На участке проектирования существующие зеленые насаждения отсутствуют.

Проектируемый объект расположен в зоне охраны историко-культурных ценностей категории «1» – исторический центр г.Гродно XVIII-XIXвв. Шифр 411Е000002 (пост.СовМина от 03.09.2008г №1288). Строительство выполняется с учетом ограничений и нормативных требований при реконструкции объектов историко-культурной ценности (разрешение  Министерства Культуры РБ на проведение работ от 01.10.2015г №11-01-08/351).

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Инициатором планируемой хозяйственной деятельности являетсяфизическое лицо - гражданин Бруенок С.П.

Основным предметом деятельности проектируемого объектаявляетсяработа офисных помещений, предоставление услуг населению.

2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности.

Участок застройки размещается по адресу: ул. Медоваяв г.Гроднов жилой зоне регулируемой застройки.

Выбранная площадка для размещения объекта расположена на участке с кадастровым номером №440100000002005061, расположенного на территории исторического центра г.Гродно. На участке расположены 2-ух, 3-ех этажные жилые здания.

Рисунок 1 – Месторасположение объекта

Согласно комплексным научным исследованиям, выполненным по данному объекту, сохранившиеся здания на данном участке застройки возведены в конце 19 - начале 20-го веков, некоторые реконструированы. Прилегающие здания с ярко выраженными стилевыми признаками (эклектика, эклектика с элементами модерна), так и нейтральные, а также реконструированные в современной эклектике (21 век). Этажность застройки квартала представлена в основном высотой в два этажа.

Характеристика участка в части экологических ограничений использования территории (согласно «Акта выбора места размещения земельного участка для строительства»):

- объект расположен на землях историко-культурного назначения, для обоснования размещения его на выделенном  участке, необходимо выполнение оценки воздействия на окружающую среду;

- природные территории, подлежащие специальной охране, в отношении которых устанавливаются ограничения, вблизи рассматриваемой площадки: объект расположен в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения; водоохранной зоне р.Юрисдика на расстоянии 250 м от уреза воды (водоохранная зона 500м);

- объекты, которые входят в перечень объектов с нормируемыми требованиями к величине санитарно-защитных зонвблизи рассматриваемой площадки отсутствуют;

- леса особо охраняемых природных территорий, особо охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) на проектируемом участке отсутствуют. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, а также представители фауны, занесенные в Красную книгу, на участке строительства и на близлежащих территориях не имеются.

2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых объектов

Проектируемое трехэтажное с подваломздание имеет габаритные размеры 18,8 х 12,8м, высотой 10,5м.

Кровля плоская совмещенная с организованным внутренним водостоком. Имеется участок эксплуатируемой кровли.

Конструктивная система здания выполнена с применением монолитного каркаса. Наружные стены выполнены из газосиликатных блоков с последующей облицовкой композитными панелями.. Часть светопрозрачных ограждающих конструкций фасадов здания выполнена с применением структурного остекления (витражной системы).

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола помещений первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +120,80.

Главный фасад здания ориентирован на переулок Виленский, торцевой южный фасад на улицу Медовая.

На цокольном и первом этаже административного здания размещаются офисные пространства, предназначенные для размещения сотрудников, санузлы и вспомогательные помещения. На втором этаже размещаются  кабинет руководителя, конференц-зал с холлом, переговорная и санузлы. В подвальном этаже размещаются спортзал, помещение для отдыха, санузлы, гардеробные с душевыми и блок технических помещений.

Автопарковка возле проектируемого здания предусматривается, так как на расстоянии 80-90 метров на ул.Виленской находится существующая автопарковка.

Разгрузочная площадка проектом не предусмотрена, привоз товара осуществляется на собственном легковом автотранспорте собственников.

Рис. 2 Развертка со стороны пер.Виленский

3 Оценка современного состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

3.1.1 Климат

Климат Гродно — умеренно-континентальный с преобладающим влиянием воздушных масс, которые приносит система циклонов-антициклонов с Атлантического океана. Циклоны, перемещающиеся с запада на восток, зимой приносят теплый влажный воздух, летом обусловливают прохладную дождливую погоду. Чередование воздушных масс разного происхождения создает характерный для Гродно (особенно для холодного полугодия) неустойчивый тип погоды. Преимущественно мягкая зима начинается в конце ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 0C в сторону понижения. Продолжается около 4 месяцев. Зимой преобладает пасмурная погода, 10-15 суток в каждом месяце со сплошной невысокой облачностью. Часты осадки (16-17 суток в месяц): снег, нередки при оттепелях морось, обложной слабый дождь или дождь со снегом. 7-10 суток в месяц туманы. Оттепельные периоды чередуются с морозными.

Весна наступает в конце марта, когда среднесуточная температура становится положительной. В начале 2-й декады марты устойчивый снежный покров разрушается, к концу месяца (в среднем) снег исчезает совсем, начинает оттаивать почва. Увеличивается количество ясных малооблачных дней и продолжительность солнечного сияния. Отмечается наименьшее число суток с осадками (в среднем 12-13 суток в каждом месяце). Увеличивается интенсивность осадков.

В мае или апреле гремят первые грозы, иногда они сопровождаются градом. Для гродненской весны типичны периодические возвраты холодов. В мае - начале июня при холодных вторжениях воздушных масс наблюдаются заморозки, особенно опасные в период цветения садов. Лето умеренно теплое, влажное. Наступает в конце мая, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 14 о С, продолжается около 4 месяцев. Примерно 13-14 суток в каждом месяце бывают в основном обильные, но непродолжительные дожди. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами.

Осень наступает при переходе среднесуточной температуры воздуха через 100 С к меньшим значениям (конец сентября). Преобладает пасмурная сырая ветреная с затяжными дождями погода. Туманы бывают каждые 4-7-е сутки.

Средняя суммарная солнечная радиация за год в Гродно 3754 МДж/м2. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния 1760 ч. Среднегодовая температура воздуха 6,5 0C. Самый холодный месяц - январь (средняя температура наружного воздуха около - 5,1 0 С), самый теплый - июль (средняя максимальная температура наружного воздуха +23,5 0 С).

Преобладающий влажный атлантический воздух обеспечивает высокую относительную влажность и значительную облачность, которые способствуют выпадению большого количества осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха 80%, среднемесячная в холодное время года доходит до 90%, в теплый период понижается до 68%. За год в Гродно в среднем бывает 156 ясных, 92 пасмурных суток. Наибольшее число пасмурных дней приходится на зиму. К весне облачность уменьшается и достигает минимума в июне-июле. Гродно находится в зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 602 мм осадков, из которых 79 % жидких, 11 % смешанных, 10 % твердых, 2/3 осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). Продолжительность осадков за год составляет в среднем 1183 часа. В дождливые годы осадков выпадает более 800 мм, в отдельные засушливые не более 450 мм. Первый снег обычно выпадает в конце октября— 1-й декаде ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в 3-й декаде декабря и сходит в начале марта.

Таблица 1. Климат г. Гродно

| Климат Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Янв | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 11,8 | 15,0 | 22,2 | 29,2 | 32,0 | 32,2 | 35,3 | 35,4 | 32,0 | 25,0 | 17,2 | 12,8 | 35,4 |
| Средний максимум, °C | 1,1 | −0,1 | 4,9 | 12,9 | 19,0 | 21,5 | 23,9 | 23,4 | 17,5 | 11,3 | 4,4 | −0,1 | 11,5 |
| Средняя температура, °C | −3,5 | −3,1 | 0,8 | 7,3 | 13,1 | 15,9 | 18,1 | 17,4 | 12,3 | 7,2 | 1,8 | −2,2 | 7,1 |
| Средний минимум, °C | -5,8 | −5,7 | −2,5 | 2,5 | 7,5 | 10,6 | 12,7 | 12,0 | 8,1 | 3,8 | −0,2 | −4,4 | 3,2 |
| Абсолютный минимум, °C | −33,9 | −36,1 | −27,2 | −9 | −6,1 | −1 | 2,8 | −2,2 | −4 | −12,8 | −20 | −32,2 | −36,1 |
| Норма осадков, мм | 34 | 29 | 32 | 33 | 55 | 66 | 75 | 57 | 52 | 36 | 42 | 41 | 552 |

Рекордный максимум осадков за сутки — 80 мм (отмечен в августе 1950 года). Рекордный максимум осадков за месяц: 315 мм (отмечен в марте 1975 года). Относительная влажность воздуха г. Гродно отражается в таблице 2. Нижняя облачность составляет 4,5 балла, общая облачность — 6,8 баллов.

Таблица 2. Относительная влажность воздуха

| Относительная влажность воздуха Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Янв | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Влажность воздуха, % | 87 | 85 | 80 | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 | 81 | 85 | 89 | 89 | 80 |

В Гродно преобладают ветры западного направления. Средняя годовая скорость ветра 9 м/с. В течение года преобладают слабые (до 5 м/с) ветры, повторяемость которых зимой составляет 74 - 77 %, летом 85 - 87 %. Сильные ветры (15 м/с и более) наблюдаются редко и чаще в холодное время года (ноябрь - март). На территории района преобладают ветры юго-западных, южных и восточных направлений. Среднегодовое количество осадков: 545—600 (минимум в феврале — 29 мм, максимум в июле — 75 мм).

По данным наблюдений ГУ “Гроднооблгидромет” среднегодовая скорость ветра составляет 9,0 м/с. Преобладающими являются ветры преимущественно западного направления, изменяющиеся в зависимости от сезона года. В зимние месяцы преобладают западные (25%), юго-западные (18%) и южные (17%) ветры, в летние – западные (27%) и северо-западные (20%).

Среднегодовая роза ветров приведена в таблице 3.

Таблица  3. Среднегодовая роза ветров

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 |
| Июль | 14 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 27 | 20 | 18 |
| Год | 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 13 | 23 | 12 | 14 |

Данные метеорологических характеристик места размещения проектируемого объекта  приняты на основании ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»  от 16.05.2016г. № 06-14/76.

3.1.2 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерно-геологические условия

Город Гродно расположен в пределах Гродненской краевой ледниковой возвышенности с общим уклоном поверхности с юга на север. Радиус пригородной зоны от 15-20 км на западе до 40 км на востоке, включая Средненеманскую, на юго-востоке нижнюю часть Верхненеманской низины.

В тектоническом отношении территория города и его окрестностей приурочена к западной части Белорусской антеклизы. Кристаллический фундамент залегает на глубине 150-200 м ниже уровня моря. Осадочный чехол (мощность до 317 м) сложен породами юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и антропогеновой систем. Представлен (сверху вниз) песками, алевритами, глинами, мелом, известняком. Мощность антропогеновых отложений 100-150 м, ледникового, водноледникового и аллювиального происхождения.

Рельеф территории города расчленен оврагами и ложбинами. Абсолютная высота над уровнем моря от 91 м (урез Немана) до 180 м (южная окраина города). Относительные превышения в черте города 40-50 м. Долина Немана глубокая, узкая, террасированная. У южной окраины Гродно в зоне прорыва рекой краевых ледниковых образований Гродненской возвышенности находится наиболее узкий (0,4-0,45 км) и глубокий (до 40 м) участок долины, известный в научной литературе как Гродненские ворота. Разделённый Неманом на 2 части, лево - и правобережную, город дробится на локальные участки, ограниченные долиной Городничанки и многочисленными оврагами и балками. Наиболее сложный рельеф с преобладанием высоких моренных холмов и значительными перепадами высот характерен для центральной части города. Влияние рельефа определяет взаимосвязь между ландшафтным обликом улиц и их местоположением. Вытянутую планировку имеют приложбинные и расположенные на террасах улицы (Неманская, Подпереселка, Рыбацкая, Подольная). Наиболее крутые участки рельефа приурочены к району улиц Замковой, Мостовой, территории, прилегающей к Борисоглебской (Коложской) церкви.

Принеманско-Пригодичские овраги представляют собой многочисленные овраги преимущественно на правобережье р. Неман, в месте прорыва рекой Гродненской возвышенности. Встречаются на протяжении 30 км вдоль Немана от устья р. Котра до Гродно. Создают редкий для Беларуси эрозионный ландшафт, особенно живописный между д. Пригодичи и г. Гродно, где находятся самые большие овраги: Михайлов, Молицкий, Лёзов, Колодежный Ров, Луковский, Серебряный с ответвлением Ровец, Понемунский. Длина каждого 1,5-2 км. Глубина у устья - 30 м, ширина - 100-200 м. Склоны около устья обычно крутые, на них обнажаются отложения антропогена: березинская, днепровская и сожская морены, межморенные флювиогляциальные породы - гравийно-галечно - валунная смесь, которая часто переходит в конгломераты; встречаются межледниковые александрийские гиттии и торфы (Колодежный Ров, овраг Серебряный) межледниковые муравинские диатомиты и торфы (Понемунский и Засельский овраги). Верховья некоторых оврагов стали пологими и заросли кустарником. В Молицком и Михайловском оврагах имеются эрозионные останцы, сложенные из моренных отложений в виде столбов, башен высотой 10-15 м с почти вертикальными стенками. Полагают, что овраги возникли во время поозерскогопозднеледниковья и несколько раз углублялись, о чем свидетельствуют террасы на склонах и конусы выноса около устья, связанные с поверхностями первой надпойменной террасы, высокой и низкой поймой. Территория Принеманских оврагов является эталоном изучения строения и стратиграфии антропогеновой системы в ледниковой области Северного полушария.

3.1.3. Гидрографические особенности изучаемой территории

По гидрогеологическому районированию город Гродно относится к Белорусскому гидрогеологическому массиву. В результате гляциотектонических процессов и аккумуляции ледниковых и водно-ледниковых отложений образовалась Гродненская возвышенность. Территория Гродно пересекала древняя долина пра-Немана, в общих чертах унаследованная современной долиной. Существовали озёрные котлованы.

Некоторые разрезы межледниковых отложений в окрестностях Гродно объявлены геологическими памятниками природы (например, Колодежный Ров). Во время максимума последнего оледенения (около 17 тыс. лет назад) ледник достигал северной окраины города. Перед краем ледника в Верхненеманской и Средненеманской низинах располагались обширные озерные водоемы. В позднеледниковье и в голоцене произошло оформление долины Немана, образовалась овражная сеть.

Территория Гродно расположена в пределах Прибалтийского водонапорного и юрских отложений, обладающих большим запасом питьевой воды. Вода пресная (минерализация ОД - 0,5 г/л), но содержит повышенное количество железа и солей кальция, что придает ей жесткость. Для улучшения вкусовых и других качеств производится обезжелезивание питьевой воды.

В пределах города и его окрестностей протекают Неман и его притоки: левые - Лососна, Свислочь, Горница, Чёрная Ганьча, правые - Котра, Городничанка (впадает в черте города), Гожка. По водному режиму реки относятся к равнинным с преобладанием снегового питания. Имеют небольшие уклоны (около 1,3 %) и скорости течения.

Неман на протяжении 6,6 км течёт в узкой и глубокой долине, пересекает город с юго-востока на северо-запад и делит его на большую северную и меньшую южную части. Ширина реки в черте города 125- 160 м, берега высокие обрывистые, изрезанные глубокими оврагами. Глубина вреза достигает 55-65 м. Склоны их в основном задернованы. Режим стока характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими осенними паводками. Весеннее половодье на реке в пределах города обычно начинается во 2-й декаде марта, в годы с ранней весной - в начале февраля, с поздней - в 1-й декаде апреля. Средняя продолжительность половодья около 2 месяцев.

Высота подъёма воды над меженным уровнем в среднем 2,5- 4 м, увеличивается вниз по течению. Летне-осенняя межень часто нарушается летними и осенними дождевыми паводками высотой до 1 м. Средняя температура воды летом 19,2-20,2 °С, максимальная в середине июля около 25 °С. Зимняя межень более устойчивая, продолжается 80-90 дней. Замерзает река обычно во 2-й половине декабря. Средняя продолжительность ледостава более 2 месяцев. Толщина льда в среднем 30 см. Вскрытие льда и продолжительность ледохода 7-15 суток. Среднегодовой расход воды - 198 м3/с. Вода на протяжении года гидрокарбонатно-кальциевого класса, средней минерализации. Неман судоходен, продолжительность навигационного периода - 225 суток. Его вода используется для промышленного водоснабжения.

Долина Немана является областью стока поверхностных вод и областью местной разгрузки всех водоносных горизонтов. На водосборе проводились мелиоративные работы, в результате которых, по состоянию на 01.01.2006 12.4% площади бассейна мелиорировано. Протяженность открытой сети составляет 25286 км.

Озерность незначительная (<1%). Наибольшие озера: Выгонощанское, Белое, Рыбница и группа Несвижских озер в бассейне р. Уши. Болота преобладают низинные, приурочены чаще всего к долинам рек. Наиболее значительные расположены в водосборах р. Березины и Щары.

В реку Неман поступают сточные воды промышленных и жилищно-коммунальных предприятий г. Столбцы, Мосты и Гродно. Наибольшее влияние на гидрохимический режим водных объектов бассейна р. Неман оказывали сточные воды предприятий химической, деревообрабатывающей, топливно-энергетической, пищевой промышленностей, жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства.

Для вод р. Неман характерно повышенное содержание соединений цинка (1,2-2,8 ПДК) и кадмия (1,5-3,5 ПДК) при неустойчивой динамике изменения их концентраций. Вместе с тем, отмечена положительная тенденция к снижению содержания легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), концентраций соединений азота, фосфора общего, нефтепродуктов, цинка, в последние годы - органических веществ (по БПК5 и ХПК). Содержание соединений никеля находится на стабильно низком уровне. Отмеченные положительные тенденции к снижению большинства параметров свидетельствуют о постепенном снижении антропогенной нагрузки на воды реки.

3.1.4 Почвы

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением целого ряда факторов, основными из которых являются: состав и свойства почвообразующих пород территории, геологический возраст поверхностных отложений, рельеф дневной поверхности, особенности климата, характер растительного покрова и животного мира, характер производственной деятельности человека.

По геоморфологическому районированию территория Гродненского района относится к Гродненской краевой ледниковой возвышенности. Сильно - и среднеоподзоленые суглинистые и глинистые почвы формируются на водораздельных равнинах, сложенных мореной, которая сверху прикрыта пластом лессовидных пород и лесом, часто при глубоком залегании грунтовых вод. Почвы имеют кислую реакцию, низкую степень насыщенности основаниями, небольшое содержание гумуса (до 3 %). В силу повышенного содержания пылеватых частиц эти почвы отличаются небольшой связностью и легкой размываемостью атмосферными осадками, что приводит к развитию процессов эрозии на крутых склонах.

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси территория Гродно и его окрестности входят в состав Гродненско-Волковыско-Лидского агропочвенного района. Почвы значительно эрозированы и завалунены, частично переувлажнены и заболочены. Дерново-подзолистые почвы составляют 78,9% площади, дерново-подзолистые заболоченные - 17,5%. Преобладают супесчанные почвы - 56,9%, имеются суглинистые - 23,1%, песчаные и торфяные - по 10%. Осушенные земли занимают 18,5%.

Таким образом, почвенный покров представлен преимущественно дерново-подзолистыми, дерново-подзолистыми заболоченными почвами различного гранулометрического состава. К вершинам и склонам холмов приурочены автоморфные почвы дерново-подзолистого типа. Почвы полугидроморфного и гидроморфного ряда, включающие дерново-подзолистые заболоченные разновидности и торфяно-болотные почвы, приурочены к пониженным элементам рельефа.

3.1.5 Растительный и животный мир

Растительность г. Гродно и Гродненской области представлена смешанным лесом с преобладанием хвойных пород. Основные лесные массивы расположены в бассейнах рек Березины (Налибокская Пуща), Котры (Гродненская Пуща), Уши и Щары. Общая лесистость водосбора около 25%, из которых 5% составляет заболоченный лес.

Площадь зелёных насаждений города Гродно (парки, скверы, насаждения улиц и площадей, участки индивидуального строительства) составляет 1202 га. Длина линейных посадок 133 км. На 1 жителя приходится 40,4 м2 зелёных насаждений. Для озеленения города используются деревья и кустарники местной флоры и интродуцированные. В насаждениях преобладают липа, ясень, клён, берёза, многие виды кустарников-интродуцентов. Своеобразный колорит городу придают травяные газоны, цветники и зелёные уголки, создаваемые возле промышленных предприятий, учреждений, учебных заведений. Городские скверы являются частью общей системы зеленых насаждений города. Парки и скверы занимают 16,4 % общей площади города.

Вблизи г. Гродно расположена зелёная зона, выполняющая защитные, санитарно-гигиенические функции, улучшающая микроклимат города и являющаяся местом отдыха населения. Зеленая зона включает лесопарковую зону Гродно, которая занимает полосу шириной 7-10 км вокруг города с лесопарками Пышки и Румлево. Радиус лесопарковой зоны - 30-40 км, площадь - 35,2 тыс. га, в том числе под лесом - 32,7 тыс. га (93 %).

В состав зеленой зоны входят значительные лесные массивы с преобладанием сосняков в районе деревень Пышки, Гибуличи, Поречье, Озеры и другие, используемые для отдыха населения, сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

Естественный растительный покров окрестностей города представлен лесной и луговой; растительностью. Леса зелёной зоны Гродно преимущественно сосновые и сосново-берёзовые. В поймах Немана и его притоков, местами по западинам, образуя чаще смешанные и реже чистые насаждения, произрастают ива, берёза бородавчатая, ольха чёрная, ель, дуб черешчатый, осина. На богатых почвах встречается примесь из липы, вяза, граба. В подлеске чаще встречается можжевельник, малина, лещина, реже - рябина, барбарис, бузина, крушина, ежевика, жимолость, шиповник, боярышник, бересклет. На лугах произрастают душистый колосок, луговая овсяница, различные виды клевера.

Доминирующим типом растительности в районе размещения реконструируемого здания является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях. Данные земли используются, преимущественно, как действующие пашни под озимые или яровые культуры.

Поскольку на рассматриваемой территории преобладают сельскохозяйственные земли, лесная растительность в зоне планируемого строительства, относящаяся к подзонеберезово-темнохвойных лесов, распространена слабо. Леса преимущественно хвойные (68,8%) и еловые (11%), меньше березовых, черноольховых, дубовых, грабовых, ясеневых.

Вдоль дорог, на пустырях и залежах можно встретить представителей рудеральной растительности. Наиболее широкоe распространение получили крапива двудомная (Urticadioica), лопух большой (Arctiumlappa), сурепка обыкновенная (Barbareavulgaris), подорожник большой (Plantágomájor), полынь обыкновенная (Artemisiavulgaris) и др.

Селитебная растительность отмечена в населенных пунктах, в местах с жилыми застройками и хозяйственными сооружениями. Данный тип растительности не представляет собой ценности для сохранения биоразнообразия.

На площадке строительства объектов и прилегающей к ним территории не встречаются растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.

Животный мир

В Гродно, его парках и скверах, особенно в лесопарке Пышки, в поймах Немана, Городничанки, Лососны встречаются 26 видов млекопитающих, более 100 видов гнездящихся птиц, 5 видов пресмыкающихся, 13 видов земноводных, насекомые, ракообразные.

Из млекопитающих наиболее многочисленные грызуны: мыши, полёвки, серая и чёрная крысы. В старицах Немана в черте города встречаются бобр, ондатра. В лесопарке Пышки обычны обыкновенная белка, европейский крот, заяц-русак, бурозубки; из хищников встречаются чёрный хорёк, ласка, обыкновенная лисица, ёж. Известны заходы кабанов и косуль.

Наиболее разнообразен в городе видовой состав птиц. Особенно многочисленны домовый и полевой воробьи, сизый голубь, грач, галка, серая ворона, ворон, чёрный стриж, обыкновенный скворец, большая синица, городская ласточка, на окраинах города полевой и хохлатый жаворонки и серая куропатка. В лесопарке Пышки — хохлатая синица, черноголовая гаичка, пищухи, поползень. В парках и скверах обитают кольчатая горлица, зяблик, дрозд-рябинник, чёрный и певчий дрозды, большой пёстрый дятел, мухоловка-пеструшка, пеночка-весничка, зеленушка, обыкновенная иволга, щегол и др.

В окрестностях встречаются перепел, чибис, луговой чекан, белая и жёлтая трясогузки, в старицах Немана и на небольших болотах — кряква, чирок-трескунок, озёрная чайка. В пруду-отстойнике по ул. Домбровского зимует лебедь-шипун. В зимнее время в городе появляются снегирь, синица, обыкновенная чечётка. Из пресмыкающихся на пустырях, старых меловых карьерах встречается прыткая ящерица, в сырых местах и поймах рек — веретеница ломкая, уж. В поймах рек, ручьях, в Юбилейном озере обитают земноводные — обыкновенный и гребенчатый тритоны, чесночница обыкновенная или краснобрюхая, жерлянка, лягушка, жабы.

В Немане обитают щука, окунь, плотва, карась золотой, уклейка. Среди насекомых наиболее распространены жуки (жужелицы, плавунцы, божьи коровки, листоеды, долгоносики и др.), чешуекрылые, стрекозы, перепончатокрылые (пилильщики, наездники, муравьи, шмели), двукрылые (мухи, комары) и др. В водоёмах обитают ракообразные (дафнии, шитни, циклопы), которые служат кормом для рыб, встречается узкопалый рак.

В окрестностях г. Гродно встречаются охраняемые и занесенные в Красную книгу Беларуси представители животного мира:

- барсук (Неманское, Индурское, Гожское лесничества);

- серый журавль, черный аист (Гожское лесничество);

- обыкновенный зимородок, зеленый дятел, дербник (Луненецкое лесничество)

- бобр, ондатра, норка, выхухоль, выдра (р. Неман, Лососянка);

- хариус, форель (р. Черная Ганьча, Лососянка);

- усач, сырть (р. Неман).

Из числа редких и охраняемых насекомых в Гродненском районе встречаются: жужелица решетчатая, восковик-отшельник, шмель моховый, шмель шрепка, переливница большая, лента орденская, махаон.

На территории реконструируемого здания и прилегающей к нему территории не встречаются животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.

3.1.6 Комплексная характеристика природно-территориальных комплексов

В настоящее время естественные ландшафты изучаемой территории антропогенно преобразованы. Антропогенное воздействие на ландшафты связано, прежде всего, с отведением земель под различные объекты, одним из которых является проектируемый объект для бытового обслуживания населения.

Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный бассейн служат следующие показатели:

- аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, штилей, туманов);

- разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами;

- вынос загрязняющих веществ (ветровой режим);

- разбавление загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода (процент относительной лесистости).

Коэффициент стратисфакции для района составляет 160.

Лесистость в городе областного значения составляет около 35 %, поэтому, по биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной способности растений, отводимая территория в отношении атмосферного воздуха оценивается как не вполне благоприятная.

По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их разложения, район относится к зоне умеренно континентальной, поэтому состояние территории оценивается как благоприятное.

Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей осадками оценивается как благоприятная.

Устойчивость ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный бассейн в рассматриваемом регионе достаточно высока.

В формировании растительного покрова принимают участие в основном древовидные культуры со значительным периодом вегетации, поэтому растительность зоны достаточно устойчива к постоянным выбросам вредных веществ.

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к антропогенному воздействию видами.

Анализ данных о состоянии территории расположения проектируемого объекта офисного назначения с целью оценки состояния природной среды позволяет заключить, что исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам обладает высокой степенью устойчивости к антропогенному воздействию.

3.2 Проектируемый уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе планируемой деятельности

Атмосферный воздух.

Строящееся  зданиепредназначено для проживниянаселенияю.

При эксплуатации предприятия основными источниками загрязнения атмосферы является тепломеханическое котельное оборудование.

Стационарные источники выброса: коаксиальный дымоход котельной ф80/110 мм, высотой 2,9м.

Нестационарные истоникивыбросоов – парковка для легковых автомобилей на 7 м/м

Количество источников, выбрасывающих загрязняющие вещества- 2, в том числе: организованных – 1, неорганизованных – 1.

При сжигании топлива в котельной образуются азота диоксид, углерода оксид, тяжедые металлы и СОЖ. При работе двигателей автомобилей автомобилей образуются азота диоксид, углерода оксид, углеводороды , сажа, серы диоксид.

Годовое количество загрязнителей порядка 0,1375т.Все данные взяты согласно проекта «Строительство административного здания, расположенного северо-западнее перекрестка ул.Медовая и пер.Виленский в г.Гродно, взамен земельного участка в г.Гродно по ул.Виленской, 20», шифр 65-15-П-ООС, разработчикООО «ТопазЗападИнжиниринг», г.Гродно, 2018.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором будет располагаться объект строительства. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе размещения объекта предоставлены ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»  от 16.05.2016г. № 06-14/76.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения проектируемого объектанезначительный: средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам составляют: CO – 1,606 мг/м³, NO2 – 0,059 мг/м³, твердые частицы - 0,132 мг/м³, диоксид серы - 0,040 мг/м³, бенз(а)пирен – 3,06 нг/м³. Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляют угрозы для здоровья населения.

Для рассматриваемой территории характерно движение автотранспорта средней интенсивности: вблизи территории объектапроходитпер.Виленский. Нагрузка на воздушный бассейн со стороны автотранспорта незначительна, о чем свидетельствуют данные по фоновым концентрациям района размещения планируемого объекта.

Таблица 4

| Наименование вещества | Величина валового выброса ЗВ от существующих источников (после очистки) до разработки новых проектных решений, т/год | Проектируемые выбросы , т/год | Предлагаемая в проекте величина валового выброса ЗВ (с учетом существующего выброса), т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Газообразные и жидкие вещества. Из них: |  |  |  |
| Углерод оксид (окись углерода,угарный газ) CO |  | 0,0843 | 0,0843 |
| Азота диоксид |  | 0,0436 | 0,0436 |
| Азота оксид |  | 0,0066 | 0,0066 |
| Бенз(а)пирен |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Углеводороды предельные C11 -C19 |  | 0,0021 | 0,0021 |
| Сера диоксид SO2 |  | 0,0010 | 0,0010 |
| Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Полихлорированныебифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Твердые вещества. Из них: |  |  |  |
| Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Сажа (углерод черный) |  | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого: |  | 0,1375 | 0,1375 |

Расчетные точки приняты по координатной сетке на площадке расчета 150х150 с шагом 10 м. Расчет рассеивания проводился на площадке высотой 2м, 5м и узлах координатной сетки (соответствуют расположенным жилым домам и корпусу учебного заведения). Перебор метеопараметров осуществлялся автоматически.

Местоположение объекта определяется в локальной, условной (заводской) системе координат. Ось У направлена на  север, ось Х  - на восток.

5.2 Результаты рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы приведены в таблице 5.

Вещество код 703 (бенз(а)пирен), 183 (ртуть и ее соединения), 2754 Ун\глеводороды предельные С11-С19 могут быть исключено из рассмотрения, т.к. С мах<0,01 ПДК. Данный алгоритм оценки целесообразности расчета реализован в УПРЗА «Эколог» версии  3.00 с коэффициентом целесообразности – е, предназначенной для расчета приземных концентраций,

Расчеты производились по проектируемым источникам загрязнения  атмосферного воздуха  по 2 ингредиентам. При расчетах ставилась задача определения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Таблица 5. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в

| Код | Наименование вещества | Расчетные максимальные приземные концентрации, доли ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне (без учета фона) | в жилой зоне (с учетом фона) | на границе СЗЗ (без учета фона)* | на границе зоны воздействия (без учета фона) |
| 0183 | Ртуть (Ртуть металлическая) | Расчет не целесообразен при величине константы целесообразности Е3 менее 0,05 |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,38 | 0,62 | - | 0,20 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | Расчет не целесообразен при величине константы целесообразности Е3 менее 0,05 |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | 0,00 | 0,08 | - | - |
| 0337 | Углерод оксид | 0,05 | 0,37 | - | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,01 | 0,07 | - | - |
| 2754 | Углеводороды предельные C11-C19 | Расчет не целесообразен при величине константы целесообразности Е3 менее 0,05 |  |  |  |
| 6006 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,38 | 0,70 | - | - |

атмосфере (д.ПДК)

| *- граница СЗЗ не устанавливается При вводе в эксплуатацию проектируемого объекта увеличение негативного воздействия на атмосферу и здоровье населения по химическому фактору загрязнения не предусмотрено. Превышений ПДК по всем веществам и группам суммации не имеется (расчетные точки узлов координатной сетки с шагом 10 м). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Исходя из расчётов  валового выброса загрязняющих веществпроектируемого источника выбросов планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 100% по отношению к существующему выбросу. Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлена в таблице:

Таблица 6

| Суммарный валовый выброс проектируемого источника выброса, т/год | Суммарный валовый выброс по объекту без учёта проектируемого источника выброса т/год | Увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, % |
| --- | --- | --- |
| 0,1375 | 0,000 | 100% |

Водопотребление и канализация

Согласно техническим условиям №3/58 от 28.04.2016г, выданным ГУКПП «Гродноводоканал», холодное водоснабжение административного здания на пересечении ул. Медовой и пер. Виленский  в г. Гродно предусматривается по проектируемой водопроводной сети нормального давления Ø63мм. Проектируемая сеть подключается в существующую сеть 200мм.

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф4.3 Строительный объем здания составляет 3516,92м3. Согласно ТКП 45-2.02-138-2009, внутреннее пожаротушение не требуется. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15л/с. Наружное пожаротушение здания осуществляется от 2-х проектируемых пожарных гидрантов.

Общий расчетный секундный расход холодной воды здания составляет 1.09л/с, часовой расход составляет 1.32м³/ч, суточный расход составляет 1.26 м³/сут.

Горячее водоснабжение осуществляется от бойлера, установленного в ИТП, см. часть ТМ.Расчетный  секундный расход на нужды горячего водоснабжения составляет 0.74л/с, часовой расход – 0.82м3/час, суточный расход – 0.71м3/сут.

Согласно техническим условиям №3/58 от 13.05.2016г, выданным ГУКПП «Гродноводоканал», отвод бытовых сточных вод от проектируемого здания осуществляется самотеком по проектируемой сети Ø160мм в существующую сеть бытовой канализации Ø200мм.Объем водоотведения 1,26 м3/сут. Санитарные приборы цокольного этажа подключаются к отдельной сети канализации. На выпуске, в приямке, перекрытом съемной плитой, устанавливается обратный клапан.В помещениях 007 и 014 для отвода стоков предусмотрена компактная насосная установка Sololift2 C-3. Напорная бытовая канализация К1Н предусматривается из полипропиленовых труб Ø32мм.

Согласно техническим условиям №50/16 от 27.04.2016г., выданным КУП «Ремстройавтодор», отвод дождевых вод от внутренних водостоков проектируемого здания предусмотрен самотеком по проектируемой дворовой  сети в существующую сеть 500 мм.

Планируется  увеличение объёма сточных вод более чем на 5% по отношению к существующему положению.  Сравнительная характеристика объёмов сточных вод после реализации проектных решений  представлена в таблице 7:

Таблица 7

| Суммарный объем сточных вод проектируемого объекта, м3/год | Суммарный объем сточных воддо реализации проектных решений, м3/год | Увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, % |
| --- | --- | --- |
| 1,26 | 0,00 | 100% |

3.3 Анализ производственно-экономических условий сферы деятельности Заказчика

В основе планировочного решения участка заложены принципы детального плана:дополнение существующей застройки аминистративнымзданием;

Проектируируемое здание предполагается оснастить следующими системами:

-хозяйственно-питьевой водопровод;

-водопровод подогретой воды;

-бытовая канализация;

- организованный водосток с кровли;

-отопление;

-вентиляция естественная и с механическим побуждением;

-электроснабжение и электроосвещение;

-автоматическая пожарная сигнализация.

Все наружные коммуникации используются существующие, с перекладкой отдельных участков в случае необходимости.

Влияние данного объекта на окружающую среду и здоровье население минимально.

4 Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации

Воздействие планируемого объекта на атмосферу происходит на стадии  его строительства. Основными источниками загрязнения атмосферы являются: работа грузовой техники, сварочные и отделочные работы. Нормирование выбросов при строительстве не производится.

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха в процессе эксплуатации предприятия был произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с использованием программы УПРЗА ЭКОЛОГ (версия 3.00). Расчет производился для данных по выбросам от источника. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ показали, что в расчетных точках жилой застройки, а также в пределах участка объекта отсутствует превышение значений предельных допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Таким образом, при эксплуатации жилого зданиянеблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет.

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Проектирование систем водопровода и канализации, их подключение к существующим сетям осуществляется согласно ТУ, выданных заинтересованными спецорганизациями.

Проектируется система водопотребления, которая включает в себя систему по водоснабжению для хозяйственно-питьевых нужд объекта.

Водоснабжение объекта производится из городских сетей.

Расход состоит из расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды  и составляет 1,26 м3/сут.

Отвод дождевых вод осуществляется в существующую сеть ливневой канализации г.Гродно.

Таким образом, строительство здания не приведетк количественным и качественным изменениями поверхностных и подземных вод, и никак не повлияет на существующую систему водопотребления и водоотведения.

4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

В процессе строительства образуются отходы 3наименований (4-й класс опасности, неопасные). Отходы подлежат складированию на площадку для временного хранения отходов.

После окончания строительных работ необходимо произвести утилизацию отходов согласно проектным решениям (на утилизацию либо вторичную переработку).

Функционирование проектируемого объекта будет сопровождаться образованием отходов:

- эксплуатация и обслуживание здания;

- жизнедеятельность населения;

- уборка внешней территории проектируемого объекта;

Расчет коммунальных отходов произведен согласно «Правил определения нормативов образования коммунальных отходов», утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27.06.2003 N 18/27. Согласно определенной в проектном решении системы обращения  с отходами от планируемой деятельности, основными оходами являются:

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения;

- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

- уличный и дворовой смет.

На прилегающей к проектируемому объекту территории расположена площадка для установки мусорных контейнеров, предусматривающих раздельный сбор мусора (с контейнерами для сбора ВМР).

Таким образом, реализация проекта не приведет к образованию токсичных  отходов; все отходы  возможно утилизировать на городской полигон захоронения твердых коммунальных отходов.

4.4 Оценка воздействия на земли и почвенный покров

Изменение почвенного покрова и земель территории объекта, в первую очередь, может быть связано:

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- с эксплуатацией объектов храненияотходов (площадка ТБО);

- с водоотведением;

-	с другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе связанными с возможными аварийными ситуациями.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-устройство газонов 127м2 посевом многолетних трав (райграс пастбищный, овсяница красная, мятлик луговой);

- посадка кустарников 9шт (кизильник блестящий, можжевельник казацкий ).

-установка новых МАФ и пр.

Т.об. озеленение с использованием инвазивных видов растений проектом не предусматривается.

Срезка растительного грунта проектом предусмотрена в объеме 121м3, из них 19м3 используется для озеленения территории, а оставшийся отвозится на рекультивацию малоплодородных земель.

Проектом не предусмотрена вырубка древесно-кустарниковой растительности. Компенсационные выплаты за удаляемый травяной покров приведены в разделе ГП.

Во время эксплуатации производства на почвы будет оказываться косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное изменение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах площадки объекта.

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир, природно-территориальные комплексы, особо охраняемые природные территории

Поскольку влияние вредных выбросов на растительность при их содержании в воздухе ниже ПДК неощутимо, изменения в состоянии окружающей растительности также не произойдет.

Прямого воздействия на животный мир также оказано не будет.

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями проектируемого объекта. Таким образом, воздействие на пути миграции перелетных птиц, а также животных практически отсутствует.

5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий при эксплуатации предприятия

Проектируемое жилое здание не окажет  никакого прямого отрицательного воздействия на окружающую среду и жителей. На территории не будет никакого производства или процессов, во время которых будут выделятся опасные материалы или исходить шум (агрегаты вентиляции и кондиционирования проектируются с учтоемшемозащитных мероприятий , негативного влияния на коружающую среду не оказывают).

Поток транспорта работников и посетителей объекта не большой, поэтому не будет оказывать ощутимого воздействия на существующий уровень загрязнения окружающей среды и объем транспортного потока в районе.

К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся:

– соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения отходов административных  объектов;

– проведение работ по озеленению и благоустройству территорий, а также разработки мероприятий по оптимизации структуры озеленения.

К мероприятиям  на период эксплуатации предприятия  относятсясоблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; своевременный вывоз ТБО.

.

5.1 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

Исходя из проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для сохранения в расчетных точках концентраций загрязнителей, разработка на предприятии системылокального мониторинга не требуется.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий необходимо также осуществить мероприятия по озеленению территории производства вокруг здания: посев газона обыкновенного на свободные от застройки участки согласно плану озеленения.

5.2 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий отходов жизнедеятельности и потребления

Образующиесяотходы собираются раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение.

Все образующиеся отходы должны передаваться на объекты по использованию, обезвреживанию, объекты хранения и (или) захоронения отходов. Хранение и захоронение отходов допускается на соответствующих объектах только при наличии разрешения на хранение или захоронение отходов, выдаваемого территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Следует четко контролировать своевременный вывоз отходов на объекты по использованию, хранению, переработке отходов, а также не допускать просыпания отходов в момент перевозки.

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом экологическом контроле можно будет предупредить негативное воздействие отходов на компоненты природной среды.

5.3 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды

Потенциального источника загрязнения как грунтовых, так и поверхностных вод при эксплуатации административного здания не имеется.

В части охраны и рационального использования водных ресурсов согласно ст.25 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. N 149-З  проектом предусмотрено следующее:

- склад горюче-смазочных материалов на строительной площадке не предусматривается, заправка техники и автотранспорта будет осуществляться на стационарных заправочных станциях.  На участок работ строительная техника приходит заправленная на полную рабочую смену;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- использование для бытовых и санитарно-гигиенических нужд мобильных инвентарных зданий;

-  предусматривается учет количества и используемых вод и сбрасываемых сточных вод;

- отвод атмосферных и талых вод с проектируемой территории осуществляется по спланированной поверхности в ливневую канализациюпо ул.Буденого.

5.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

Ввиду того, что при эксплуатации объекта на почвы не будет оказываться непосредственного влияния, мероприятия попредотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почву не требуются.

5.5 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир

Поскольку влияние вредных выбросов на растительность при их содержании в воздухе ниже ПДК неощутимо, изменения в состоянии окружающей растительности также не произойдет.

6.Процедура общественных обсуждений

Процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности проведена в соответствии с требованиями Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755. По итогам процедуры общественных обсуждений составлен протокол (приложение Д).

Заключение

Анализ проектных решений по изменению влияния на окружающую среду при строительстве административного зданияпо ул.Медоваяв г. Гродно, а также анализ природных условий региона позволил провести оценку воздействия на окружающую среду.

Проведенная оценка воздействия деятельности проектируемого объекта на окружающую среду после ввода в эксплуатацию показала, что:

1. Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух после реализации проектных решений составит на 0,079т/год.

2.  Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ по отношению к фоновому загрязнению практически не изменятся.

3.  Эксплуатация здания на поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир влияния не окажет.

Согласно ст.7 Закона №399-З от 18.06.2016г  «Об экологической экспертизе» объекты, располагающиеся в зонах охрану историко-культурных ценностей  подлежат проведению оценки воздействия на окружающую среду.

Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Таблица 8

| Суммарный валовый выброс проектируемого источника выброса, т/год | Суммарный валовый выброс по объекту без учёта проектируемого источника выброса т/год | Увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, % |
| --- | --- | --- |
| 0,1375 | 0,000 | 100% |

Сравнительная характеристика объёмов сточных вод после реализации проектных решений:

Таблица 9

| Суммарный объем сточных вод проектируемого объекта, м3/год | Суммарный объем сточных воддо реализации проектных решений, м3/год | Увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, % |
| --- | --- | --- |
| 1,26 | 0,00 | 100% |

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение: строительство административного здания по ул.Медовая в г. Гродновозможно и целесообразно.

Список использованных источников

- Климат Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. – Мн.: Институт геологических наук АН Беларуси, 1996. – 234 с.

- Энцыклапедыя прыроды Беларусі: У 5-і т. Т.4 / Рэдкал.: І.Г. Шамякін і інш.- Мн.: БелСЭ, 1985.- 599 с.

- Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мн., 2002. – 292 с.

- Блакiтнаякнiга Беларусi: Энцыкл./ Беларус. Энцыкл.- Мн.: БелЭн, 1994.- 415 с.

- Ландшафтная карта БССР. Масштаб 1:600000 / Под общ.ред. АГ. Исаченко. – М.: Главное управление геодезии и картографии, 1984.

- Крайнов С.Р. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого назначения / С.Р. Крайнов, В.М. Швец. – М.: Недра, 1987. – 237 с.

- http://www.neg.by/publication/2006_03_21_6710.html

- http://grodno-region.gov.by

- http://www.ecovestnik.ru/index.php/obrashchenie-s-otkhodami/1737-alternativnye-topliva-iz-tverdykh-otkhodov-primenenie-i-legalizatsiya

- http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic09/text724.htm

- Пособие к НПБ 105-95  приложение № 4

- Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета